EXECUTIVE Summary

| NO. | EQUIPMENT | DEFECT AREA | IR (Abs T/ΔT) | DEFECT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MRMU, INDKOM | OVERVIEW | - | - |
|  |  | OVERVIEW TOP | - | - |
|  | PANEL CCH00326 KE P/E SEKOLAH MENENGAH RWGLET | CABLE COMPARTMENT | - |  |
|  | PANEL CCH00323 STN.SUIS UTAMA HABU | CABLE COMPARTMENT | - |  |
|  | PANEL CCH00324 SPARE | CABLE COMPARTMENT | - |  |
|  | PANEL CCH00325 KE ALATUBAH 1 | CABLE COMPARTMENT | - |  |
|  | TX1 MTM 1000kVA | OVERVIEW | - | - |
|  |  | HV BUSHING | - |  |
|  |  | HV CABLE | - |  |
|  |  | LV BUSHING | - |  |
|  |  | LV CABLE | - |  |
|  | TX2 | OVERVIEW | - | - |
|  |  | OVERVIEW TOP | - | - |
|  | FP 1 | OVERVIEW | - | - |
|  | FP1 | OVERVIEW | - | - |
|  | FP2 | OVERVIEW | - | - |